## ОПС
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 14.02.2012
Система охранно-пожарной сигнализации
Артикул | Название | Описание |  |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
Локальное программное обеспечение
6391 | Локальное программное обеспечение «КОДОС-ОПС» | Позволяет организовать управление системой ОПС на одном компьютере. Осуществляет графическое отображение датчиков на планах объекта, группы зон и каналов, запись архива событий, разделительный вывод сообщений охранной и пожарной сигнализации и многие другие функции. Поставляется бесплатно в комплекте с ППКОП КОДОС А-20 |  |  |  | Бесплатно
Сетевое программное обеспечение
9710 | Базовый комплект ПО для ОПС | Обеспечивает обмен данными между адресными панелями КОДОС А-20 и главным компьютером системы. Осуществляет графическое отображение датчиков на планах объекта, групп зон и каналов, запись архива событий и многие другие функции. Предоставляет возможность работы с системой по локальной сети. Объединяет ОПС с системой видеонаблюдения и СКУД в Интегрированный Комплекс Безопасности |  |  |  | 8000 | 7520
4729 | Программа удаленного администрирования системы | Удаленное рабочее место администратора. Обеспечивает мониторинг, администрирование систем, просмотр и поиск событий по архиву, подготовку отчетов с удаленного ПК в сетевых системах СКУД, ОПС и ИКБ, позволяет принимать изображение с сервера Видео ИКБ. Стоимость указана за каждое рабочее место |  |  |  | 6000 | 5640
15563 | Диск с ПО «КОДОС-ОПС» | Компакт-диск с программным обеспечением |  |  |  | 180 | 170
15551 | Ключ защиты ПО КОДОС | Ключ защиты |  |  |  | 600 | 564
Оборудование
1216 | Адресная панель КОДОС А-20 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП). Максимальное количество зон — 200, адресных блоков — до 50. Количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти, — 7500. Длина линии связи с адресными блоками — до 1200 м (до 4800 м при использовании до двух удлинителей линии УЛ-01 на одном луче). В комплекте поставляется с локальным ПО «КОДОС-ОПС» |  |  |  | 12000 | 11400
1252 | Модуль индикации КОДОС МИ-50 | Отображение состояния шлейфов охранно-пожарной сигнализации (до 50 зон и каналов). Возможность подключения до 8 модулей к одной адресной панели КОДОС А-20 |  |  |  | 5500 | 5225
6244 | Адресный блок КОДОС АКП* | Адресный кодонаборный блок предназначен для постановки/снятия разделов панели КОДОС А-20 с охраны и снятия тревоги в разделах. Количество подключаемых блоков на одну панель КОДОС А-20 — до 49 |  |  |  | 2400 | 2280
9649 | Сетевой контроллер КОДОС СК-Е | Преобразователь интерфейсов. Обеспечивает связь адресной панели КОДОС А-20 с компьютером по сетевому протоколу (TCP/IP) или передачу данных от контроллеров |  |  |  | 6100 | 5795
1266 | Удлинитель линии КОДОС УЛ-01 | Позволяет увеличить линию связи до 1600 м в зависимости от типа кабеля. Питание — 12 В (внешнее) |  |  |  | 2200 | 2090
1247 | Изолятор линии КОДОС ИЗЛ-01* | Отключает поврежденный участок линии при наличии в нем короткого замыкания, обеспечивая рабочее состояние адресной панели КОДОС А-20 |  |  |  | 1400 | 1330
Адресные блоки извещения
Артикул | Название | Контролирует | Количество блоков на 1 ППКОП (макс.)
995 | КОДОС А-06/2* | 2 пожарных шлейфа, поддерживает работу с датчиками «Пульсар» | 50 |  |  | 1000 | 950
7256 | КОДОС А-06/8* | 8 пожарных шлейфов | 25 |  |  | 1600 | 1520
7255 | КОДОС А-07/8* | 8 охранных шлейфов | 25 |  |  | 2000 | 1900
21011 | КОДОС А-07/8 К (климатическое исполнение) | 8 охранных шлейфов | 25 |  |  | 3000 | 2820
1031 | КОДОС А-09* | Используется для подключения извещателей пожарных ручных с квитированием (ИПР-ЗСУ, ИПР-К и др.). Контролирует 2 зоны. До 50 блоков на линии |  |  |  | 1600 | 1520
Адресные блоки управления
Артикул | Название | Каналы управления | Макс. мощность нагрузки | Напряжение исп. устройств | Количество блоков на 1 ППКОП (макс.)
1019 | КОДОС А-08* | 2 | 1,5 Вт | 30 В | 49 | 1500 | 1425
4755 | КОДОС А-08/220 | 2 | 400 Вт | 220 В | 49 | 2000 | 1900
4932 | КОДОС А-08/220А | 2 | 400 Вт | 220 В | 49 | 1500 | 1425
4980 | КОДОС А-08/24** | 2 | 120 Вт | 24 В | 49 | 2300 | 2185
21015 | КОДОС А-08/24 К (климатическое исполнение) | 2 | 240 Вт | 30 В | 49 | 3700 | 3478
* Питание осуществляется по адресной линии связи. ** Имеет релейные выходы.
Цены действительны для резидентов РФ 1 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## СКУД-оборудование
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 14.02.2012
Система контроля и управления доступом
Оборудование СКУД серии КОДОС ЕС
Многофункциональная система, в которой применяются контроллеры для управления исполнительными устройствами с возможностью подключения шлейфов охранной сигнализации. В системе используется 4-проводная линия передачи информации, что обеспечивает надежность и высокую производительность системы. Работа в режиме OFF-line и другие функции
Артикул | Название |  |  |  | Описание | [11 empty] | Цена
[5 empty] | Кол-во подключ. считывателей |  | Кол-во дверей |  | Кол-во турникетов |  | Шлагбаум или привод ворот |  | Кол-во контрол-ых шлейфов | Кол-во управл. выходов | Макс. число пользователей | Кол-во сохраняемых событий | 1 (розн.) | 2 (-5%)
1103 | Контроллер КОДОС ЕС-202 (контроллер двери) |  |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | 4 | 2 | 10000 | 7000 | 8800 | 8360
1128 | Контроллер КОДОС ЕС-304 (контроллер двери) |  |  |  | 3 |  | 1 |  | - |  | - |  | 8 | 8 | 10000 | 7000 | 9900 | 9405
1148 | Контроллер КОДОС ЕС-502 (контроллер турникета) |  |  |  | 2 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 | 2 | 10000 | 7000 | 8800 | 8360
6098 | Контроллер КОДОС ЕС-602 (контроллер шлагбаума) |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 1 |  | 4 | 4 | 10000 | 7000 | 9900 | 9405
21012 | Контроллер КОДОС ЕС-202 К (климатическое исполнение) |  |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | 4 | 2 | 10000 | 7000 | 20000 | 19000
5437 | Контроллер КОДОС ЕС-202Ш (контроллер шлюза) |  |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | 4 | 2 | 10000 | 7000 | 9900 | 9405
9649 | Сетевой контроллер КОДОС СК-Е |  |  |  | Преобразователь интерфейсов. Обеспечивает передачу данных от контроллеров серии КОДОС ЕС и КОДОС RC на главный компьютер системы и обратно по сетевому протоколу TCP/IP | [11 empty] | 6100 | 5795
9489 | Сетевой контроллер КОДОС СК-232 |  |  |  | Обеспечивает передачу данных от контроллеров серии КОДОС ЕС на главный компьютер системы и обратно по протоколу RS-232 | [11 empty] | 3900 | 3705
Оборудование СКУД серии КОДОС PRO
Основным элементом системы является универсальный контроллер КОДОС PRO, к которому с помощью адаптеров КОДОС АД-10 подключаются исполнительные устройства. Контроллер имеет свой IP-адрес, что позволяет подключать его и управлять им через существующие телекоммуникационные сети. Управляет шлейфами охранной сигнализации. Поддерживает режим работы без компьютера, обеспечивает функции контроля повторного прохода в этом режиме. Работа в режиме OFF-line и другие функции
Артикул | Название | Описание | [14 empty] | Цена
|  | Кол-во считывателей | Кол-во АД-10 | Вариант 1 |  |  | Вариант 2 |  |  | Вариант 3 |  | Вариант 4 |  | Кол-во управл. выходов | Макс. число пользователей | Макс. число сохраняемых событий | 1 (розн.) | 2 (-5%)
|  |  |  | Кол-во дверей |  |  | Кол-во турникетов |  |  | Шлагбаум или привод ворот |  | Кол-во шлейфов
1186 | Контроллер КОДОС PRO | - | 4 | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 65000 | 10000 | 32000 | 30400
5293 | Адаптер КОДОС АД-10 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | + |  | 4 |  | 2 | - | - | 3300 | 3135
Оборудование СКУД серии КОДОС RC
Основным элементом системы являются контроллеры КОДОС RC-102 и КОДОС RC-103 со встроенным считывателем бесконтактных карт. Передача информации от контроллеров осуществляется по протоколу RS-485. Управление шлейфами охранной сигнализации. Подключение дополнительного считывателя. Работа в режиме OFF-line и другие функции
Артикул | Название |  |  |  |  | Описание | [10 empty] | Цена
[6 empty] | Тип кодоносителя |  | Кол-во подключ. считывателей |  | Кол-во дверей | Кол-во турникетов | Кол-во контрол. охранных шлейфов |  | Кол-во управл. выходов | Макс. число пользователей | Макс. число сохр. cобытий | 1 (розн.) | 2 (-5%)
9751 | Контроллер КОДОС RC-102E |  |  |  |  | Em-marin, Ангстрем |  | 2 |  | 2 | - | 4 |  | 2 | 5000 | 3000 | 5300 | 5035
10749 | Контроллер КОДОС RC-102Н |  |  |  |  | HID |  | 2 |  | 2 | - | 4 |  | 2 | 5000 | 3000 | 5300 | 5035
10604 | Контроллер КОДОС RC-103E |  |  |  |  | Em-marin, Ангстрем |  | 2 |  | - | 1 | 1 |  | 2 | 5000 | 3000 | 5300 | 5035
10605 | Контроллер КОДОС RC-103Н |  |  |  |  | HID |  | 2 |  | - | 1 | 1 |  | 2 | 5000 | 3000 | 5300 | 5035
13674 | Контроллер "КОДОС RCV-102E" |  |  |  |  | Em-marin, Ангстрем |  | 2 |  | 2 | - | 4 |  | 2 | 5000 | 3000 | 11500
13672 | Контроллер "КОДОС RCV-102Н" |  |  |  |  | HID |  | 2 |  | 2 | - | 4 |  | 2 | 5000 | 3000 | 11700
938 | Адаптер КОДОС АД-01 |  |  |  |  | Обеспечивает передачу данных от контроллеров серии КОДОС RC на компьютер системы по протоколу RS-232 и обратно | [10 empty] | 1900 | 1805
Цены действительны для резидентов РФ 2 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 11.04.2011
Считыватели бесконтактных карт
Артикул | Название |  |  |  |  | Описание | [10 empty] | Цена
[6 empty] | Расстояние считывания, мм (макс.) |  | Температура эксплуатации, °С |  | Габаритные размеры, мм |  | Выходной протокол |  |  | Применяемые кодосчитыватели |  | 1 (розн.) | 2 (-5%)
8635 | RD – 1100 УЛ |  |  |  |  | 150 |  | -40° +65° |  | 115х70х15 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, Ангстрем |  | 2500 | 2375
22284 | RD – 1100 К (климатическое исполнение, степень защиты IP65) |  |  |  |  | 150 |  | -50° +65° |  | 190*120*55 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, Ангстрем |  | Звоните
10880 | RD – 1030 УЛ |  |  |  |  | 50 |  | +5° +55° |  | 115х70х15 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | PHILIPS MIFARE (проездные в метро) |  | 3000 | 2850
22286 | RD – 1030 К (климатическое исполнение, степень защиты IP65) |  |  |  |  | 50 |  | -50° +65° |  | 190*120*55 |  |  | Kodos, Wiegand-26 |  | PHILIPS MIFARE (проездные в метро) |  | Звоните
8640 | RD – 1040 УЛ |  |  |  |  | 90 |  | -40° +65° |  | 115х70х15 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | HID PROXY-II |  | 2500 | 2375
22285 | RD – 1040 К (климатическое исполнение, степень защиты IP65) |  |  |  |  | 90 |  | -50° +65° |  | 190*120*55 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | HID PROXY-II |  | Звоните
15022 | Крышка корпуса КС-3 (цветная) |  |  |  |  | Стандартное исполнение. Срок изготовления – от 2 недель (в зависимости от размеров партии) | [10 empty] | 500 | 475
18345 | RDM-10 (светло-серый) |  |  |  |  | 80 (EM-Marin) 50 (HID) |  | -40° +65° |  | 80х42х14 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 2500 | 2375
18336 | RDM-10 (черный) |  |  |  |  | 80 (EM-Marin) 50 (HID) |  | -40° +65° |  | 80х42х14 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 2500 | 2375
18679 | RDM-20 (антивандальный) |  |  |  |  | 80 (EM-Marin) 50 (HID) |  | -40° +65° |  | 100x45x21 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 4500 | 4275
Артикул | Название |  |  |  |  | Описание | [10 empty] | Цена
[6 empty] | Расстояние считывания, мм (макс.) |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Выходной протокол |  |  |  | Применяемые кодосчитыватели |  | 1 (розн.) | 2 (-5%)
9186 | RD-1100USB |  |  |  |  | 100 |  | 119х78х25 |  |  | USB |  |  |  | EM-Marin, Ангстрем |  | 2500 | 2375
9192 | RD-1040USB |  |  |  |  | 50 |  | 119х78х25 |  |  | USB |  |  |  | Карта HID PROXY-II |  | 2500 | 2375
10881 | RD-1030USB |  |  |  |  | 50 |  | 119х78х25 |  |  | USB |  |  |  | PHILIPS MIFARE (социальные карты, проездные билеты) |  | 3000 | 2850
GSM-считыватель
Картоприемники КОДОС
Приемно-накопительные устройства для бесконтактных карт. Предназначены для считывания и передачи кода карт доступа в СКУД и накопления возращаемых посетителями карт. Возможность интеграции в системы других производителей по протоколу Wiegand-26
Артикул | Название |  |  |  |  | Выходной протокол |  |  |  |  | Описание | [5 empty] | 1 (розн.) | 2 (-5%)
9652 | Картоприемник КОДОС К-100 |  |  |  |  | 2-WIRE, Wiegand-26 |  |  |  |  | Применяется для карт EM-Marin | [5 empty] | 15000 | 14250
9651 | Картоприемник КОДОС К-40 |  |  |  |  | 2-WIRE, Wiegand-26 |  |  |  |  | Применяется для карт HID ISOPROX, HID PROXY-II | [5 empty] | 15000 | 14250
9650 | Картоприемник КОДОС К-30 |  |  |  |  | 2-WIRE, Wiegand-26 |  |  |  |  | Применяется для карт Philips Mifare | [5 empty] | 16000 | 15200
Цены действительны для резидентов РФ 3 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 11.04.2011
Артикул | Название |  |  |  |  | Описание | [10 empty] | 1 (розн.) | 2 (-5%)
Электромагнитные замки и принадлежности***
18199 | КОДОС LOCK-10 |  |  |  |  | Электромагнитный замок, внутреннее исполнение, 12 VDC/ 300 мА, усилие 160 кг, размеры: 170х40х24 мм | [10 empty] | 1428 | 1356.6
18201 | КОДОС LOCK-20 |  |  |  |  | Электромагнитный замок, внутреннее исполнение, 12 VDC/500 мА или 24 VDC/250 мА, усилие 270 кг, размеры: 250х48х27 мм | [10 empty] | 1632 | 1550.4
18204 | КОДОС LOCK-30 |  |  |  |  | Электромагнитный замок, уличное исполнение, нержавеющая сталь, 12 VDC/500 мА, усилие 360 кг, размеры: 228х53х29 мм | [10 empty] | 2652 | 2519.4
18205 | L-образное крепление |  |  |  |  | L-образное крепление с возможностью регулировки для замка с усилием 160 кг для КОДОС LOCK-10 | [10 empty] | 392 | 372.096
18206 | L-образное крепление |  |  |  |  | L-образное крепление с возможностью регулировки для замка с усилием 270 кг для КОДОС LOCK-20 | [10 empty] | 435 | 413.44
18207 | L-образное крепление |  |  |  |  | L-образное крепление с возможностью регулировки для замка с усилием 360 кг для КОДОС LOCK-30 | [10 empty] | 522 | 496.128
Кнопки запроса на выход***
18193 | КОДОС RTE-10 |  |  |  |  | Кнопка металлическая с подсветкой, врезная, НР-контакты, размер: 90х28 мм | [10 empty] | 653 | 620.16
18195 | КОДОС RTE-20 |  |  |  |  | Кнопка металлическая, накладная, НР-контакты, размер: 83х32х25 мм | [10 empty] | 571 | 542.64
18196 | КОДОС RTE-30 |  |  |  |  | Кнопка накладная, пластик, контакты н.о.-н.з., размер: 76х23х14 мм | [10 empty] | 131 | 124.032
Датчики состояния двери***
18211 | КОДОС DCS-10 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, врезной для деревянных дверей миниатюрный, зазор 25 мм | [10 empty] | 82 | 77.52
18212 | КОДОС DCS-20 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, врезной для деревянных дверей, зазор 35 мм | [10 empty] | 82 | 77.52
18213 | КОДОС DCS-30 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, врезной для металлических дверей, зазор 35 мм | [10 empty] | 122 | 116.28
18214 | КОДОС DCS-40 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, накладной для деревянных дверей, зазор 35 мм | [10 empty] | 122 | 116.28
18215 | КОДОС DCS-50 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, накладной для металлических дверей, зазор 50 мм | [10 empty] | 367 | 348.84
*** Гарантия на продукцию — 1 год.
Цены действительны для резидентов РФ 4 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## СКУД ПО
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 14.02.2012
Артикул | Название | Описание | Цена
Комплекты программного обеспечения ИКБ КОДОС |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
16891 | Комплект ПО ИКБ КОДОС Профессиональный | Возможность работы с базами данных MSSQL, Oracle, Firebird. Подключение неограниченного количества точек СКУД, неограниченное количество владельцев карт, подключение неограниченного количества дополнительных рабочих станций. Интеграция с системами видеонаблюдения и ОПС. ПО операторов: «Бюро пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия». Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). Включено ПО СКУД, ОПС, интегрированное видео | 72000 | 67680
16981 | Комплект ПО ИКБ КОДОС Оптимальный | Возможность работы с базами данных MSSQL, Firebird. Подключение до 40 точек СКУД, до 5000 владельцев карт, подключение 9 дополнительных рабочих станций. ПО операторов: «Бюро пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия». Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). Включено ПО СКУД, ОПС, интегрированное видео | 45000 | 42300
16982 | Комплект ПО ИКБ КОДОС Стартовый | Возможность работы с базой данных Firebird. Подключение до 10 точек доступа, до 1000 владельцев карт, подключение 2 дополнительных рабочих станций. Подключение до 4-х каналов интегрированного видео. Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). В комплект не включено ПО ОПС | 10000 | 9400
16983 | Дополнительная рабочая станция | Организация дополнительного рабочего места. ПО операторов: «Бюро пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия». Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям) | 7000 | 6580
16984 | Переход с комплекта Стартовый до Оптимальный | Расширение возможностей: подключение до 40 точек доступа СКУД, до 5000 владельцев карт, до 9 дополнительных рабочих станций, интеграция с системами видеонаблюдения и ОПС | 35000 | 32900
16985 | Переход с комплекта Стартовый до Профессиональный | Расширение возможностей: неограниченное количество модулей, владельцев карт и дополнительных рабочих станций, интеграция с системами видеонаблюдения и ОПС | 62000 | 58280
16986 | Переход с комплекта Оптимальный до Профессиональный | Расширение возможностей: неограниченное количество модулей, владельцев карт и дополнительных рабочих станций | 27000 | 25380
Расширенное программное обеспечение для АРМ |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
13002 | Комплект ПО «Инспектор трудовой дисциплины» | Обеспечивает ведение собственного штатного расписания, создание и сопровождение рабочих графиков сотрудников, учет уважительный причин. Предоставляет возможность подготовки дисциплинарных отчетов (опоздания, уходы раньше окончания рабочего дня, отсутствие без уважительной причины и т.д.), отчета об использовании рабочего времени и др. Предназначен для организации работы отдела кадров и расчета заработной платы. Стоимость указана за каждое рабочее место | 11000 | 10340
Цены действительны для резидентов РФ 5 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 11.04.2011
13001 | Комплект ПО «Инспектор трудовой дисциплины — Предприятие» | Расширение программы «Инспектор трудовой дисциплины» для интеграции в существующие на предприятии системы управления предприятием (персоналом). Работает с установленной базовой программой СКУД КОДОС. Обеспечивает связку со штатным расписанием предприятия, отслеживание перемещений персонала в пределах штатного расписания, подготовку табелей учета рабочего времени и экспорт его в систему управления предприятием. Предоставляет возможность формирования дисциплинарных отчетов. Стоимость модуля зависит от сложности технического задания, определенного заказчиком. Дополнительные отчеты и дополнительные рабочие места приобретаются отдельно. Применяется с модулем «Учет пропусков» и АРМ «Табельщик» | 44000 | 41360
13004 | Программа АРМ «Табельщик» | АРМ «Табельщик» – рабочее место оператора-табельщика. Предназначено для подготовки и сопровождения рабочих графиков, ежедневного расчета табелей подразделений предприятия. Работает совместно с программным модулем «Инспектор трудовой дисциплины – Предприятие». Стоимость указана за каждое рабочее место | 5000 | 4700
13005 | Комплект ПО «АРМ Учет пропусков» | Позволяет организовать рабочие мест учета и выдачи пропусков (бюро пропусков). | 12000 | 11280
16604 | Комплект ПО «Проходная +» | Программа предназначена для автоматизации АРМ проходной. Позволяет контролировать проход персонала и посетителей через турникеты/двери путем отображения информации о проходящих лицах и с камер видеонаблюдения, установленных на соответствующих проходах (стоп-кадр). | 9000 | 8460
Модули интеграции с другими системами |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
15818 | «КОДОС-Отель» Модуль интеграции с гостиничным комплексом Fidelio | Обеспечивает автоматическое предоставление доступа гостям в номера и другие помещения по электронным ключам (картам доступа), ограничение доступа в номера по времени (заселения и выселения). Интегрируется с системами управления гостиничным комплексом и расширяет их возможности | 35000 | 32900
11364 | Модуль обмена данными с системами учета «1С» | Обеспечивает обмен данными о пользователях систем, передачу отчетов об отработанном времени и отчетов посещения столовой в систему «1С» | 10000 | 9400
Программное обеспечение для интегрированного видео |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
9122 | Видео ИКБ КОДОС 4 канала | ПО для получения картинки от камер, подключенных через плату видеозахвата в ПО ИКБ. Позволяет транслировать до 4-х видеоканалов | 4000 | 3760
9124 | Видео ИКБ КОДОС 8 каналов | ПО для получения картинки от камер, подключенных через плату видеозахвата в ПО ИКБ. Позволяет транслировать до 8 видеоканалов | 8000 | 7520
Программное обеспечние для распределенной системы ИКБ |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
11073 | Программное обеспечение «Фильтр – ретранслятор событий» | Программа устанавливается на сервер СКУД объекта, обрабатывает по заданным параметрам события, поступающие с сервера, и передает данные в программный модуль «Монитор центра управления» | 7000 | 6580
11074 | Программное обеспечение «Монитор центра управления» | Программа предназначена для просмотра событий, выгрузки архива событий за определенный период времени, проведения статистического анализа | 20 850 р | 19599
Программное обеспечение КОДОС NEO |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
Цены действительны для резидентов РФ 6 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## Видео
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 14.02.2012
Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS
Артикул | Название | Описание | Цена
Оборудование для системы видеонаблюдения |  |  | 1 (розн.) | 2 (-4%)
16179 | Плата видеоввода КОДОС Р4 | 4 входа реального времени. 4 аудиовхода. 4 входа подключения датчиков типа сухой контакт, 4 управляемых выхода.Скорость ввода - до 100 кадров/сек (25 кадров/сек на канал). Улучшенная цветопередача. Разрешение видеокадра (в пикселах) - 768х576, 768х288, 384х288. Интерфейсная шина - PCI/PCI-X. АЦП - 9 bit. | 6500 руб. | 6240
16072 | Плата видеоввода SecTORR - 8E | 8 входов реального времени, 8 аудиовходов. Скорость ввода - до 200 кадров/сек (25 кадров/сек на канал).Улучшенная цветопередача.Разрешение видеокадра (в пикселах) - 768х576, 768х288, 384х288.Интерфейсная шина - PCI-Express x1. АЦП - 9 bit. | 9900 | 9504
18066 | Плата видеоввода SecTORR-8EDVH | 8 входов реального времени. Скорость ввода – до 200 кадров/сек. (25 кадров/сек на канал). Улучшенная цветопередача. Разрешение видеокадра (в пикселах) – 704х576, 704х288, 352х288. Интерфейсная шина – PCI-Express x1. АЦП – 9 bit. Компрессия MJPEG | 21 500 руб. | 20425
Комплекты программного обеспечения GLOBOSS |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
16084 | GLOBOSS 4 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись 4 видеоканалов. Регистрация аудио – 4 канала, количество каналов интернет трансляции – 4. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 4 500 руб. | 4230
16085 | GLOBOSS 8 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись 8 видеоканалов. Регистрация аудио – 8 каналов, количество каналов интернет трансляции – 4. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 9 000 руб. | 8460
16086 | GLOBOSS 16 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись –16 видеоканалов. Регистрация аудио – 16 каналов, количество каналов интернет трансляции – 8. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 17 500 руб. | 16450
16087 | GLOBOSS 24 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись 24 видеоканалов. Регистрация аудио – 24 канала, количество каналов интернет трансляции – 8. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 21 500 руб. | 20210
16088 | GLOBOSS 32 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись 32 видеоканалов. Регистрация аудио – 32 канала, количество каналов интернет трансляции – 8. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 27 000 руб. | 25380
16089 | Удаленные АРМ | Дополнение видеосервера сетевыми возможностями и организация дополнительных удаленных рабочих мест (на 3 рабочих места) | 6 500 руб. | 6110
16461 | Интернет-трансляции 10 | Добавление возможности просмотра видеотрансляции через Web-обозреватель для 10 одновременных подключений к серверу | 18 000 руб. | 16920
Комплекты разработчикам |  |  | 1 (розн.) | 2 (-6%)
16462 | ПО Глобосс лицензия на 10 подключений API | Добавление возможности принимать каналы видео с сервера GLOBOSS на клиентских местах сторонних приложений. Лицензируется кол-во подключений к одному каналу на сервере. | 4000 руб. | 3760
Система определения номеров автотранспорта КОДОС-АВТО
Система определения номеров автотранспорта «КОДОС-Авто» |  |  | 1 (розн.) | 2 (-5%)
12870 | Комплект «КОДОС-Авто 4» | Комплект поставки: ПО «КОДОС-Авто» с электронным ключом, плата распознавания номеров автотранспорта. Подключение до 4 каналов. Регистрация транспортных средств: 1 канал – до 200 км/час, 4 канала – 20 км/час. Подключение/редактирование/создание БД. 256 уровней доступа, синхронизация переднего и заднего номеров и управление исполнительными устройствами. Контроль времени нахождения транспортного средства на территории и анализ событий | 58700 | 55765
12862 | Программа удаленного администрирования «КОДОС-Авто» | Обеспечивает мониторинг, администрирование системы с удаленного ПК. Стоимость указана за каждое рабочее место | 10400 | 9880
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  | 1 (розн.) | 2 (-4%)
Комплекты видеонаблюдения (ПО GLOBOSS + плата видеоввода)
18087 | Комплект «GLOBOSS 4/25» | Комплект ПО с платой видеоввода обеспечивает до 4-х каналов – 25 к/сек., передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи (LAN, WAN, Internet) на сервер системы. 4 канала интернет-трансляции. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО и плата видеоввода GLOBOSS V4. Возможность организации дополнительных АРМ | 4 900 руб. | 4704
19892 | Комплект «GLOBOSS 4P/25» | Комплект ПО с платой видеоввода обеспечивает: до 4-х каналов видео - 25 к/сек., до 4-х аудиовходов, передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet. 4 канала интернет-трансляции Разрешение кадра (в пикселах) – 768х576, 768х288, 384х288. Интерфейсная шина – PCI. АЦП – 9 bit. (Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО и плата видеоввода GLOBOSS Р4). | 6500 руб. | 6240
Цены действительны для резидентов РФ 7 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## БП стражник Офис
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 14.02.2012
Универсальные блоки бесперебойного питания КОДОС
Блоки бесперебойного питания (ББП) обеспечивают бесперебойное формирование выходного напряжения как при наличии, так и при временном отсутствии входного напряжения сети переменного тока. Бесперебойная работа при отсутствии напряжения сети осуществляется за счет автоматического перехода ББП в автономный режим с питанием от резервного источника – аккумуляторной батареи. ББП могут быть использованы как в составе СКУД, так и ОПС и системы охранного теленаблюдения
Артикул | Название | Описание | [8 empty] | 1 (розн.) | 2 (-4%)
18072 | HorPit (Р-03-3) | Универсальный блок питания. Номинальное выходное напряжение – 12В, раб. ток нагрузки – 8 А, место под аккумулятор – до 17 А*ч. Поставляется без блока подключения в систему ОПС КОДОС А-20 (А-07/К) | [8 empty] | 11700 | 11232
18074 | Адресный блок А-07/К | Блок подключения блока питания HorPit в систему ОПС КОДОС А-20. Позволяет передавать в систему ОПС такие события: «Отсутствие напряжения 12 В на выходе БП»; «Отсутствие 220 В на входе блока питания»; «Зарядка аккумулятора» | [8 empty] | 1000 | 960
Автономные системы контроля доступа с элементами охранной сигнализации «Стражник», «Офис 2000»
Артикул | Название | Описание | [8 empty] | Цена
|  | Кодоносители | Постановка на охрану | Охранный шлейф | Программ. мастер-картой | Выход управления замком | Выход на сирену | Количество пользователей | Габаритные размеры, мм | Напряжение питания, В | 1 (розн.) | 2 (-5%)
9206 | Стражник-1100 УЛ | EM-Marin, Ангстрем | Да | 1 | Да | 1 | 1 | 500 | 117х78х20 |  | 2000 | 1900
9226 | Стражник-1040 УЛ | HID PROXY, HID ISOPROX | Да | 1 | Да | 1 | 1 | 500 | 117х78х20 | 12 | 2000 | 1900
1206 | Офис-2000-6 / 220 | В зависимости от выбранного типа считывателя | Да | 1 | Да | 1 | 1 | 500 | 120х70х28 | 220 | 2500 | 2375
Контроллер «Офис-2000» версии на 220 В работает только с импульсными электромеханическими замками и защелками
Адаптеры КОДОС
Предназначены для преобразования сигнала из одного протокола в другой и обратно с целью подключения оборудования
Артикул | Название | Описание | [8 empty] | 1 (розн. | 2 (-5%)
|  | Вид преобразования |  |  | Длина линии связи |  |  | Примечание
938 | Адаптер КОДОС АД-01 | RS-232 в RS-485 и обратно |  |  | RS-232 – 10 м RS-485 – 1200 м |  |  | Внеш. и внутр. управление приемом/передачей. Подключение к компьютеру устройств, работающих по протоколам (RS-485 и RS-232) |  |  | 1900 | 1805
947 | Адаптер КОДОС АД-03 | Считыватели с выходом RS-232 в 2-WIRE (КОДОС) Имеет выход питания 5 В |  |  | Контроллер-адаптер – 50 м Адаптер-считыватель – 10 м |  |  | Используется для подключения считывателей магнитных карт и штрихкодов к СКУД КОДОС |  |  | 2500 | 2375
959 | Адаптер КОДОС АД-07 | Считыватели с выходом WIEGAND-26 в 2-WIRE (КОДОС) |  |  | Контроллер-адаптер – 50 м Адаптер-считыватель – 50 м |  |  | Для подключения считывателей с протоколом WIEGAND-26 (PERCo, Parsec и др.) к СКУД КОДОС. При покупке консультируйтесь о выборе кодоносителей |  |  | 2000 | 1900
Цены действительны для резидентов РФ 8 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет